PROPONOWANY WZÓR DRZWI

PARAMETRY DRZWI

Typ 1:

- skrzydło stalowa gr 56mm z trójwarstwową przylgą okleinowane,

- ościeżnica stalowa okleinowana z progiem (ocynkowanym) z uszczelką,

- zawias trójdzielny 3 szt. z możliwością regulacji,

- 2 niezależne zamki trójbolcowe na wkładkę patentową,

- 3 szt. bolców antywyważeniowych w skrzydle drzwiowym,

- akcesoria (klamka z wkładkami, szyba klejona 6 cm przezroczysta pionowa),

- wypełnienie drzwiowe styropian,

- kolor antracyt.

Typ 2:

- proponowany podział 90/50,

- skrzydło stalowe główne i boczne otwierane z trójstronną przylgą, okleinowane,

- ościeżnica stalowa z progiem aluminiowym i uszczelką,

- zawiasy trójdzielne z możliwością regulacji (6 szt.),

- 2 niezależne zamki trójbolcowe na wkładkę patentową,

- 6 szt. bolców antywyważeniowych  w skrzydłach,

- akcesoria (klamka z wkładkami, szyba klejona 6 cm przezroczysta pionowa),

- wypełnienie drzwiowe styropian,

- kolor antracyt.

Ewentualną zmianę wzoru lub niektórych parametrów drzwi należy ustalić 
z Dyrektorem szkoły.

Wykonawca w ofercie przedstawi produkt o nie gorszych parametrach.

Wszystkie wymiary oraz kierunek otwierania należy sprawdzić na miejscu i uzgodnić 
z Dyrektorem szkoły.